铁岭市末梢水水质安全状况信息公开情况表

（2023年第三季度）

| 填报单位 |  | 西丰县疾病预防控制中心 |
| --- | --- | --- |
| 公示网址 |  |  |
|  | 市政监测末梢水三个点： - 西丰镇红旗路73号疾控中心二楼 - 西丰镇红旗路68号鹿城国际花园A座4单元701室 - 西丰镇解放二期10栋132室 监测结果：依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）， 三个样品所检测项目均符合规定的限值。 乡镇监测末梢水四个点： - 成平乡新立水厂 - 安民镇增幅水厂 - 房木镇承泽水厂 - 德兴乡德兴水厂 监测结果：依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）， 新立水厂、增幅水厂、承泽水厂、德兴水厂、四个样品检测项目均符合规定的限值。 |  |